## MATRIZ DE RIESGOS GREYSTAR
PANORAMA DE RIESGOS
FECHA DE ACTUALIZACION
PROCESO |  | TRATAMIENTO
RIESGO | RIESGOS ASOCIADOS | CAUSA - AGENTE GENERADOR | EFECTO
NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA | CONTAMINACION DEL RIO SURATA POR EFLUENTES AWTP | −Efluentes de la planta con bajo pH, sólidos suspendidos, alto nivel de metales (Fe, As, Cu, Cd, Pb). | −Alteración de la calidad del agua en quebrada La Baja ó Río Suratá. −Incumplimiento a los niveles de calidad del Decreto 1594 de 1984, decreto 3930 de 2010. −Incremento de costos de tratamiento (coagulantes, polímeros, cal) en planta Bosconia.
| CONTAMINACION DEL RIO SURATA POR EFLUENTES EWTP | −Efluentes de la planta con altos niveles de cianuro, alto pH, sólidos suspendidos. Caudal= 43 l/s, equivale a una carga puntual de 1857. | −Alteración de la calidad del agua en quebrada La Baja ó Río Suratá por el Uso de sustancias químicas en el proceso INCO. −Incumplimiento a los niveles de calidad del Decreto 1594 de 1984, decreto 3930 de 2010. −Incremento de costos de tratamiento (cloro y cal) en planta Bosconia.
| TRANSPORTE DE CIANURO HACIA EL FRENTE DE EXPLOTACION | −Vertimiento accidental de combustible. −Descarga accidental de contenedores de cianuro sobre la cuenca del rio Suratá. | −Inhabilidad del rio Suratá para los usos agropecuarios y para ser captada para tratamiento en planta convencional. −Afectación del servicio de acueducto que puede cubrir un 20% de los 200.000 usuarios del amb.
| PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CIANURADAS- ALMACENAMIENTO CIANURO | −Descarga accidental de cianuro sobre q. La Baja. | −Afectación calidad de agua q. La Baja, para usos aguas abajo (industrial).
| SUSPENSION DE OPERACIONES DE LA PLANTA EWTP | −Daño del sistema INCO y/ó de los procesos de tratamiento (Floculación, estabilización, sedimentación). −Manejo y disposición de lodos deficiente. | −Afectación de calidad de agua q. La Baja, é inhabilidad para los usos actuales usarios aguas abajo. −Suspensión de operaciones de la planta Bosconia por altos niveles de turbiedad y cianuro. −Afectación de la comunidad cercana a la planta de tratamiento.
| FUGAS DE SOLUCION CIANURADA PROVENIENTES DE LAS PILAS DE LIXIVIACIÓN | −Rotura de la tubería de recolección de solución rica (500 mg/L). −Falla del sistema de monitoreo de aguas subterráneas. | −Alteración de la calidad de agua q. La Baja, por alta carga de cianuro. −Suspensión Operación Planta Bosconia. −Afectación usuarios de Bucaramanga.
BALANCE DE CIANURO SOBRE QUEBRADA LA BAJA
Q. La Baja
Caudal EWTP l/s |  | 43 | 864 L/s
m3/min |  | 2.58 | 51.84
Concentración de CN kg/m3 |  | 0.5 | 3e-05
Carga CN kg/min |  | 1.29 | 0.0015552
BALANCE kg CN/min |  | 1.2916
NOTA: La quebrada La Baja transportaría puntualmente el vertimiento accidental
PREGUNTAS POR RESOLVER:
1.− Cual es la capacidad de asimilación de las corrientes cuando se presenten vertimientos accidentales? Evaluar caso crítico de verano.
2.− Cual es el caudal de la EWTP?. Se ha realizado algún tipo de ejercicio hipotetico de la caracterización de las aguas a tratar en esta planta?. Cual es el sitio de descarga de la EWTP?.
3.− Que caracteristicas se esperan de los efluentes de la planta EWTP?.
4.− En que consiste el proceso INCO?. Cuales son los subproductos del proceso?. Cual es la forma de disposición de los lodos?.
5.− Cual es el caudal de la AWTP?. Se ha realizado algún tipo de ejercicio hipotetico de la caracterización de las aguas a tratar en esta planta?. Cual es el sitio de descarga de la AWTP?.
6.− Están protegidos los canales de interceptación de aguas del tajo con altos Sólidos Suspendidos y bajo pH para evitar su infiltración ó que escurran hacia las fuentes?.
7.− Cuales serían los planes de contingencia en el supuesto de que fallen las medidas de mitigación?
8.− Como es el balance de las corrientes cuando pueda haber infiltración?. Que medidas predicitivas de mitigación se tomarían?.
9.− Además del monitoreo de las aguas subterraneas cianuradas de las pilas de lixiviación, se realizaría monitoreo a las aguas superficiales de la Quebrada la Baja y del Río Suratá?.
10.− Que criterio se tuvo en cuenta para establecer la frecuencia de los monitoreos?. Quebrada la Baja y del Río Suratá?.