## Uni2 (2)
Regional |  | Nombre | Población |  |  | Cupos |  |  | Inmueble propio |  | Observaciones | Acciones
|  |  | Mas | Fem | Mix | CAE | CIP | CETRA | SI | NO
1 | AMAZONAS | Fundación Familia, Entorno, Individuo |  |  | 1 | 17 | 8 | 2 |  | 1 | Inmueble de la alcaldía se va a hacer convenio interadministrativo | En el 2017, la gobernación y la alcaldía iniciaron obras de reparaciones locativas en instalaciones hidráulicas y sanitarias del CAE, el ICBF hizo adhesión al convenio para hacer las instalaciones eléctricas. En 2018 se planea adecuar baterías sanitarias, alojamientos y una parte de la zona administrativa dentro del contrato 1743 de 2017.
2 | ANTIOQUIA | CETRA Medellín | [5 empty] | 37 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía
|  | La acogida |  |  |  |  | 120 |  |  | 1 | Inmueble de la alcaldía, Cupos pagados por la alcaldía y la Gobernación
|  | Centro de Atención al joven Carlos Lleras Restrepo |  |  | 1 | 300 | 16 |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | Se realizaron adecuaciones en el año 2017 dentro del contrato Findeter 1564 de 2016, incluye arreglos en las casas de San Francisco, muros y cocina en Santa Rita, actualmente la gobernación esta haciendo obras en la cocina de San Francisco, en el contrato 1743 de 2017, se tiene planteado reparar los muros que se cayeron en San Francisco .
|  | Granja San Gerardo | 1 |  |  | 30 |  |  |  |  | Inmueble alquilado por el operador | Se van a realizar estudios, diseños y construcción dentro del contrato 1743 para adecuar el inmueble para CAE
|  | Nuevo CAE La Lucila Turbo | [8 empty] | Inmueble propiedad del ICBF
3 | ARAUCA | CETRA |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
|  | Nuevo CAE | [8 empty] | Inmueble a la espera de definición jurídica, obras suspendidas | Obra suspendida. El predio tiene un proceso de litigio debido a una demanda instaurada por un supuesto propietario que reclama posesión
4 | ATLANTICO | CETRA Barranquilla |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 | Inmueble en arriendo
|  | El Oasis |  |  | 1 | 56 | 8 |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la Gobernación del Atlántico comodato a Club Rotario
5 | BOGOTA | CETRA |  |  | 1 |  |  | 47 |  | 1
|  | Escuela de formación integral El Redentor - Ipsicol | 1 |  |  | 277 | 15 |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | EL proyecto del parque esta en licencias para su construcción la cual se inicia en 2018, por otro lado a inicia la primera etapa del CAE, dentro del Contrato 1743 de 2017.
|  | Escuela de formación integral El Redentor - FEI | 1 |  |  | 149 |  |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF
|  | Hogar femenino - Instituto Psicoeducativo de Colombia Humanizando para la Paz y la reconciliación en Colombia - Ipsicol |  | 1 |  | 37 | 23 |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF
|  | CAE Belén | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 1 | Inmueble propiedad y operado por terciarios capuchinos
|  | Centro de internamiento preventivo la acogida | 1 |  |  |  | 150 |  |  | 1
|  | CAE Bosconia | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 1 | Inmueble alquilado pagado por la SDCJ
6 | BOLIVAR | CETRA | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | Inmueble propiedad de la Alcaldía de Cartagena
|  | Asociación para la reeducación de los menores del departamento de Bolívar - Asomenores | 1 |  |  | 106 | 46 |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | En 2018 se tienen planeadas las siguientes intervenciones dentro del contrato 1743 de 2017. - Adecuaciones de baterías sanitarias en el bloque existente. - Informe de patología del proyecto de ampliación que se suspendió. - Revisión a estudios, diseños y construcción de la ampliación del CAE.
|  | CAE Zaragocilla | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Cartagena
7 | BOYACÁ | CETRA Tunja |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
|  | CETRA Duitama |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
|  | Centro Juvenil Amigoniano en Boyacá | 1 |  |  | 85 | 20 |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la Gobernación de Boyacá en Comodato con el operador
|  | Nuevo CAE Centro Oriente | [8 empty] | Lote propiedad de la Gobernación | Contrato adjudicado, se encuentra suspendido por un problema del lote
8 | CALDAS | CETRA Manizales |  |  | 1 |  |  | 8 | 1
|  | Ciudadela los Zagales |  |  | 1 | 152 | 40 |  |  | 1 | inmueble propiedad de la alcaldía de Manizales, en comodato con el operador | Se van a hacer adecuaciones en el hogar femenino y ampliación de cupos en la Linda dentro del C.I. 1743 de 2017
9 | CAQUETA | CIP Nuevos días |  |  | 1 |  | 20 | 3 |  | 1 | Predio de la alcaldía - En este momento se encuentra en adecuación una escuela para trasladar el CIP ahí (15 cupos) y dejar en Nuevos días el CAE | Se reviso el proyecto de adecuación de la Escuela Primero de Mayo para la adecuación de un CIP y volver Nuevos días un CAE.
|  | CIP Primero de Mayo | [8 empty] | Inmueble de la Gobernación, en obra
10 | CASANARE | Centro Juvenil Amigoniano de Casanare - Granja Manare |  |  | 1 | 48 | 13 |  |  | 1 | Predio de la Gobernación de Casanare comodato con ICBF | Se hicieron las siguientes adecuaciones en el año 2017. - Revisión y ajuste a los estudios y diseños y construcción de un sistema integrado de tratamiento de aguas residuales para el CAE. - Adecuación cocina: cambio de pisos, enchapes - Bloque Génesis: reparaciones locativas en los 2 alojamientos y baños que incluyen pintura, resanes, enchapes, mejora de tuberías ya que se rebosan, adecuación de instalaciones eléctricas. - Red de acueducto, se requiere separar las redes por sectores por requerimiento de la corporación ambiental -Corpoorinoquia- e instalar medidores.
11 | CAUCA | CETRA Popayán |  |  | 1 |  |  | 15 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Popayán
|  | CETRA EL Bordo |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 | Inmueble en Arriendo
|  | CETRA Puerto Tejada |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Puerto Tejada
|  | CETRA Santander de Quilichao |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
|  | Instituto de Formación Toribio Maya | 1 |  |  | 143 | 24 |  |  | 1 | Predio de la Gobernación de Cauca en comodato con el operador
12 | CESAR | Centro de Formación juvenil del Cesar |  |  | 1 | 20 | 11 | 1 | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | Dentro del contrato 1564 de 2016, se realizaron las siguientes obras en el año 2017: - Diagnóstico, estudios, diseños y construcción de redes eléctricas, redes hidrosanitarias del centro. - Adecuación de las baterías sanitarias de los alojamientos
13 | CHOCÓ | CETRA | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | Inmueble arrendado pagado por el Municipio de Quibdó
|  | CAE Quibdó |  |  | 1 | 26 | 9 |  | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | Se encuentra en proceso la contratación de la construcción de la etapa 2 del CAE dentro del C.I. 1743 de 2017
14 | CORDOBA | CETRA Montería | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | Arrendado por la alcaldía de Montería, la SRPA reviso diseños para proyecto de cetra en Montería | Se reviso diseño y se hicieron recomendaciones para un nuevo Cetra en el Municipio de Montería.
|  | CIP Arco Iris | 1 |  |  |  | 18 |  |  | 1 | Inmueble en arriendo
|  | Nuevo CAE Villa Luz | [8 empty] | A espera de entrega final de obra para definir figura jurídica
15 | CUNDINAMARCA (CAE y CIP compartidos con Bogotá) | CETRA Villeta |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
|  | CETRA Facatativá |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
|  | CETRA Fusagasugá |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
|  | CETRA Soacha |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 1
|  | CETRA Zipaquirá |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
|  | CETRA Funza |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
|  | Nuevo CAE Girardot | [8 empty] | A espera de entrega final de obra para definir figura jurídica
16 | GUAINIA | [9 empty] | No se cuentan con unidades de atención en el Departamento se planea CAE de Enfoque étnico a ubicar en puerto Inírida para Guainía, Vaupés y Vichada.
17 | GUAJIRA | CETRA Riohacha |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
|  | Nuevo CAE en etapa de diseño | [8 empty] | Proyecto aprobado por SRPA, a espera de presentación al OCAD. | Se reviso proyecto por parte del ]ICBF, aprobado a espera de presentación al OCAD.
18 | GUAVIARE | Caritas Guaviare |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1
19 | HUILA | Los Samanes |  |  | 1 | 80 | 27 | 2 |  | 1 | Predio de la Gobernación de Huila | Se hicieron reparaciones locativas dentro del C.I. 15654 de 2016
|  | Nuevo CAE Neiva | [7 empty] | 1 | Estudios y diseños terminados por parte del ICBF, está en Licencias de construcción, predio de la alcaldía. | Se encuentra en licencias en la curaduría de Neiva.
20 | MAGDALENA | CETRA Santa Marta |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
|  | Nuevo CAE Santa Marta |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | A espera de entrega final de obra etapa 1 por parte de la Gobernación. | Se esta construyendo la etapa 1 por parte de la Gobernación, proyecto de segunda etapa esta en el contrato 1743 de 2017, se requiere verificar si la gobernación tiene la titularidad del predio, el proyecto sigue incluido en el contrato pero los recursos se le trasladaron a otro proyectos, una vez se tenga la titularidad se le podrían adicionar recursos al proyecto.
21 | META | Ágora |  |  | 1 | 30 |  |  |  | 1 | Finca arrendada por el operador
|  | Kairos |  |  | 1 | 48 | 15 | 3 |  | 1 | Inmueble de la policía | La obra se reinicio no oficialmente en marzo de 2018
|  | Nuevo CAE Yari | [8 empty] | En obra, fecha estimada entrega 11 de diciembre de 2018.
22 | NARIÑO | Centro de Formación Juvenil Santo Ángel |  |  | 1 | 70 | 20 | 6 | 1 |  | Inmueble propiedad del ICBF | Se realizaron algunas reparaciones locativas consistentes en: - Revisión y ajuste a los estudios y diseños y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el CAE Santo Ángel en Pasto. - Reparaciones locativas en cerramientos y cubiertas del CAE, CIP y el Internado
23 | NORTE DE SANTANDER | CETRA Cúcuta |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
|  | CETRA Ocaña |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
|  | CETRA Pamplona |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | Los Patios |  |  | 1 | 77 | 25 |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la gobernación en comodato a la lotería de Cúcuta y esta entidad en comodato al operador.
24 | PUTUMAYO | CETRA Mocoa |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
25 | QUINDIO | CETRA Armenia | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1
|  | La primavera | 1 |  |  | 74 | 29 |  |  | 1 | Inmueble de la Gobernación de Quindío en comodato con el operador | Se realizaron adecuaciones en CAE 1 y 2consistentes en: - Instalación de láminas de alfajor en todos los muros, cambio de todas las cubiertas, pintura y adecuación de las aulas y cambio de cubierta del comedor.
|  | La granja | 1 |  |  | 16 |  |  |  | 1 | Inmueble arrendado por el operador | Se cambio de Finca a comienzo de 2018.
26 | RISARALDA | CETRA Pereira |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía | Para 2018 se tiene planteado la construcción del muro posterior ya que se están presentando evasiones porque la reja es muy baja. Este proyecto se adiciono al contrato 1564 de 2016.
|  | Créeme |  |  | 1 | 104 | 29 |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Pereira con convenio con el operador e ICBF
27 | SAN ANDRES | Nuevo CAE San Andres |  |  | 1 |  | 8 | 2 |  | 1 | Inmueble propiedad de la Gobernación en comodato con el ICBF
28 | SANTANDER | La granja Piedecuesta | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Bucaramanga en Comodato con el ICBF | Se recibió el CAE por parte de la Gobernación, en el C.I. 1743 de 2018 se vana realizar obras en la cocina, senderos y cancha para ponerlo en funcionamiento, la gobernación cuenta con un recurso para acabar el Bloque de IP que quedo en obra gris
|  | Escuela de formación Integral Los Robles, Piedecuesta |  |  | 1 | 165 |  |  |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Bucaramanga en Comodato con el ICBF
|  | La Joya Bucaramanga |  |  | 1 | 30 | 90 | 6 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Bucaramanga en Comodato con el ICBF | Se tiene planeado obras en la placa del CAE y Aula C. en este momento no se cuenta con recursos
|  | CIP Barrancabermeja |  |  | 1 |  | 15 | 1 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Barrancabermeja en Comodato con el operador
29 | SUCRE | CETRA Sincelejo |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 1
|  | Nuevo CAE Sampúes | [8 empty] | Lote propiedad de la Gobernación | En el C.I. 1743 de 2017 se tiene planteada la construcción de la etapa 1 del CAE.
30 | TOLIMA | CETRA Ibagué |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | Del municipio de Ibagué con comodato al ICBF
|  | Centro de Atención Femenino Kiwani |  | 1 |  | 10 | 2 |  |  | 1 | Propiedad del ICBF en proceso de elaboración de Comodato
|  | Centro de Atención Especializada Luis A. Rengifo | 1 |  |  | 99 | 16 |  |  | 1 | Predio de La Gobernación en Comodato con el ICBF | Se realizaron adecuaciones en el bloque 1 del CAE consistentes en: - Adecuaciones generales en alojamientos y baños. - Mejoramiento de redes hidrosanitarias tanto interior como exterior.
31 | VALLE DEL CAUCA | CETRA Cali | 1 |  |  |  |  | 39 |  | 1
|  | CETRA Cartago | [5 empty] | 5 |  | 1 | Alquilado por la Alcaldía de Cartago
|  | CETRA Tuluá | [5 empty] | 12 |  | 1 | Inmueble propiedad de la alcaldía de Tuluá
|  | CETRA Buga | [5 empty] | 6 |  | 1 | Alquilado por la Alcaldía de Buga
|  | CETRA Trébol | [5 empty] | 25 |  | 1 | ICBF - El Trébol
|  | CETRA Vipasa | [5 empty] | 14 |  | 1 | ICBF - Vipasa
|  | Cetra Palmira |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 1 | Alquilado por la alcaldía de Palmira
|  | Valle de Lili |  |  | 1 | 373 | 119 |  |  | 1 | Predio de La Gobernación en Comodato con el ICBF | Se hicieron reparaciones en 4 casas del CAE 8 y redes hidrosanitarias por parte del ICBF y las otras 4 casas las arreglo la gobernación, con lo cual el CAE 8 queda en optimas condiciones
|  | Buen Pastor | 1 |  |  | 270 |  |  |  | 1 | Predio de La Gobernación en Comodato con el ICBF | La alcaldía se encuentra hizo las siguientes reparaciones locativas: - Construcción muro perimetral y concertina, - Construcción de 1 cancha sintética - Construcción de 3 aulas educativas de 100 m2 cada una. - Adecuación de 1 auditorio - Reparaciones de la casa de la entrada para zona de ingreso y requisas. La gobernación hizo: - Construcción de 1 cancha múltiple. - Reparación de humedades en zona de talleres y panadería - Adecuación de 1 aula Múltiple.
|  | CIP Palmira | 1 |  |  |  | 40 |  |  | 1
32 | VAUPES | CETRA Mitú |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | No se cuentan con unidades de atención en el Departamento se planea CAE de Enfoque étnico a ubicar en puerto Inírida para Guainía, Vaupés y Vichada.
33 | VICHADA | [9 empty] | No se cuentan con unidades de atención en el Departamento se planea CAE de Enfoque étnico a ubicar en puerto Inírida para Guainía, Vaupés y Vichada. | Se realizó una visita y se hicieron recomendaciones para la adecuación de un CETRA en Puerto Carreño.
|  | TOTAL CUPOS | 22 | 2 | 48 | 3042 | 978 | 356 | 9 | 70
|  | TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN |  |  |  | 32 | 30 | 48
Nota: No se están contando aun los CAE nuevos ni en unidades ni cupos